АКТ

проверки готовности организации,

осуществляющей образовательную деятельность,

к новому 2025 – 202 6 году

составлен "12"  августа 2025 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 сельского поселения «Село Богородское» Ульчского муниципального района Хабаровского края. Год постройки 1971

(полное наименование организации, год постройки)

Комитет по образованию администрации Ульчского муниципального района

(учредитель организации)

с. Богородское, Ульчского муниципального района, Хабаровского края, ул. 30 лет Победы,41

(юридический адрес, физический адрес организации)

Лизновская Жанна Владимировна  8 (42 151) 5-19-38_________________________

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, N телефона)

В соответствии с приказом Комитета по образованию Ульчского муниципального района Хабаровского края от «21»  мая 2025 г. № 91-ах «О подготовке муниципальных образовательных учреждений Ульчского муниципального района к новому2025/2026 учебному году» комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель главы администрации района по социальным вопросам – Верещагина Наталья Николаевна;

заместитель председателя комиссии:

председатель комитета по образованию администрации района – Криксин Роман Николаевич;

Главный специалист по административно-хозяйственной деятельности комитета по образованию администрации Ульчского муниципального района, секретарь комиссии –Варфоломеев Алексей Вячеславович

Члены комиссии:

Заведующая МБДОУ детский сад № 1 – Лизновская Жанна Владимировна сельского поселения «Село Богородское»

проведена проверка готовности _Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 сельского поселения «Село Богородское» Ульчского муниципального района Хабаровского края.

(полное наименование организации)

___________________________________________________________________________

(далее - организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского   кодекса  Российской  Федерации)  в  наличии  и  оформлены  в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 сельского поселения «Село Богородское» Ульчского муниципального района Хабаровского края от 21 января 2023 года

(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права от 20.03.2018 г.,  № 27 АВ  134243 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выданная «23" декабря 2020 г., 27 ЛО1 № 0001261, _Министерством образования и науки Хабаровского края__________________________

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно___________________________________________.

2.   Паспорт безопасности  организации  от  "20" февраля  2021  года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "20»февраля 2021г.

План    подготовки    организации    к    новому    учебному   году   -разработан  и согласован установленным порядком.

3.  Количество зданий (объектов) организации - _1_ единиц, в том числе

общежитий __0__ единиц на _0__ мест.

Качество и объемы проведенных в 2025 году:

а) капитальных ремонтов объектов - ___нет______, в том числе:

(всего)

________________________, выполнены ______________________________________,

(наименование объекта)                   (наименование организации,выполнявшей работы)

акт приемки ________________, гарантийные обязательства __________________;

(оформлены,                                   (имеются,не оформлены)                                 не имеются)

________________________, выполнены ______________________________________,

(наименование объекта)                   (наименование организации,выполнявшей работы)

акт приемки ________________, гарантийные обязательства __________________;

(оформлен, не оформлен)                                  (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на ___1__ объектах, в том числе:

побелка, покраска помещений, кухни, участок, доу, выполнены силами сотрудников ДОУ,

(наименование объекта     (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства - имеются;

(оформлены, не оформлены                                  (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на ___ ___ объектах образовательной организации:

___

(наименование объекта, вид ремонта)

__

(наименование объекта, вид ремонта)

г)  потребность  в  капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном

году - ____  не имеется_______________.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо ______________________________________________.

(при необходимости проведения указанных работперечислить их количество и основной перечень работ)

4.  Контрольные  нормативы  и  показатели,  изложенные  в  приложении к лицензии, соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование__________________________________

(наименование видов деятельности  и дополнительных услуг)

__________________________________________________________________________;

б) проектная допустимая численность обучающихся - 80 человек;

в)  численность воспитанников  по  состоянию  на  день  проверки  - 54_человека,  в том числе __0__ человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г)  численность  выпускников  2024 - 2025 годов - _10_человека;

д)  количество  обучающихся,  подлежащих поступлению в текущем году в 1класс, - 10_ человек ;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего - _4_; количество воспитанников- _54_ человека;

ж) наличие образовательных программ - имеются;

з)    наличие   программ   развития   образовательной   организации   - имеется;

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - _6_ человек , __75 %

научных работников - _____0____ человек, ______%;

инженерно-технических работников - __0___ человек, ______%;

административно-хозяйственных работников - _1___ человек, 100%;

производственных работников - 15 человек, 100%;

учебно-воспитательных работников - __ _ человек,   %;

а)  наличие  плана  работы  организации  на  2025 - 2026 учебные годы - имеются.

5. Состояние    материально-технической    базы    и    оснащенности образовательного процесса оценивается  -  удовлетворительное.

а) в наличии:

| N п/п | Объекты материально-технической базы | Необходимо | Имеется | Процент оснащенности | Наличие документов по технике безопасности | Наличие актов разрешения на эксплуатацию | Наличие и состояние мебели | Оборудование средствами пожаротушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | групповая комната | 5 | 5 | 50% | + | + | удовлетворительное | + |  |
| 2. | кабинет заведующей | 1 | 1 | 50 | + | + | удовлетворительное | + |  |
| 3. | Музыкальный зал | 1 | 1 | 50 | + | + | удовлетворительное | + |  |
| 4. | пищеблок | 1 | 1 | 50 | + | + | удовлетворительное | + |  |
| 5. | кладовая завхоза | 2 | 2 | 80 | + | + | удовлетворительное | + |  |
| 6 | комната охраны | 1 | 1 | 70 |  |  | удовлетворительное | + |  |
| 7 | прачечная | 1 | 1 | 50 | + | + | удовлетворительное | + |  |
| 8 | кабинет кастелянши | 1 | 1 | 70 |  |  | удовлетворительное |  |  |

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

универсальный (музыкальный, физкультурный) зал - есть,   емкость - 60 человек,   состояние   - удовлетворительное;

удовлетворительное (неудовлетворительное);

в) организация компьютерной техникой – обеспечена в минимальном объеме, общее количество компьютерной техники -4 единиц, из них подлежит списанию - 2 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - __2__единиц.

Основные недостатки :

__________________________________________________________________________;

г)  наличие  и  обеспеченность  организации  спортивным  оборудованием, инвентарем     (70  %) -обеспечивает  проведение     занятий, его состояние -     удовлетворительное.

Потребность в спортивном оборудовании: лыжи – 15  пар, лыжные палки - 15 пар, мячи -20 шт, ,спортивные маты 8 шт, дуги 10 шт, гимнастические палки 20 шт.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: __________________________________________________

__________________________________________________________________________;

д)  обеспеченность  организации  учебной  мебелью  - удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: мебель для групп (игровые комплекты мебели, уголки (Парикмахерская, Больница, игры для песка и воды, экспериментирование.

е)  обеспеченность  организации  бытовой  мебелью  - удовлетворительная. Потребность в замене мебели: есть

Стулья офисные -10 шт, столы письмен. 8 шт, шкафы для одежды секцион. 75 шт., стулья дет регулир. 60 шт, кровати дет. 20 шт. столы дет регулир. 30 шт.

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг –115 ; фонд учебников -0

научно-педагогическая и методическая литература - 155

Основные недостатки: недостаточная обеспеченность методической литературой.

Потребность в обновлении книжного фонда _________имеется_____________________.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией: удовлетворительное.

общая площадь участка –2 341 кв.м.;

наличие  специально  оборудованных  площадок  для  мусоросборников,  их техническое    состояние    и   соответствие   санитарным   требованиям  -  имеются соответствующие санитарным требованиям.

Основные недостатки: _________________________________________ ________

__________________________________________________________________________;

наличие  спортивных  сооружений  и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются соответствующие требованиям безопасности

Требования  техники  безопасности  при  проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: __________________________________________________

__________________________________________________________________________.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано (договор о медобслуживании с КГБУЗ «Ульчская районная больница». Договор №119/22 от 16.02.2023

а)   медицинское   обеспечение  осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

б)   в   целях   медицинского  обеспечения  обучающихся  в  организации оборудованы:

медицинский  кабинет  -   имеется ,     логопедический  кабинет  -  не имеется,

кабинет педагога-психолога -  не имеется, стоматологический кабинет – не имеется, процедурная  -  имеется

8. Питание обучающихся - организовано

а)    питание    организовано   в   _1__   смену,

(количество смен)

__________4 столовых  на  _80__  посадочных мест. Качество эстетического оформления имеется, условия перед приемом пищи соблюдаются

б)  процент  охвата  горячим  питанием  составляет  _100_%,      в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией на конкурсной основе _______

__________________________________________________________________________.

Основные недостатки: __________________________________________________

__________________________________________________________________________;

г)   хранение   продуктов  организовано,  санитарным требованиям - соответствует

Основные недостатки: __________________________________________________

__________________________________________________________________________;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - недостаточная, то что имеется   соответствует нормативным требованиям эксплуатации.

Требования   техники   безопасности   при   работе   с   использованием технологического оборудования - соблюдаются

Основные недостатки: __________________________________________________

__________________________________________________________________________.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

_ имеется: 2 холодильник  ,1 морозильный ларь, 1 эл мясорубка, , мармиты,

(имеется, не имеется)

__________________________________________________________________________;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е)  санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и участков - соответствует санитарным нормам

Основные недостатки: __________________________________________________

__________________________________________________________________________;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточная;

з)  документация  и  инструкции,  обеспечивающие  деятельность столовой имеется.

Основные недостатки: __________________________________________________

__________________________________________________________________________;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации и Роспотребнадзором имеется

к) питьевой режим обучающихся организован; кипяченая вода, с заменой через каждые 3 часа

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____________________

__________________________________________________________________________;

л)  наличие  договора  на  оказание  санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется; ___договор № 45 от 01.01.2025 года     ИП «Тырин М.А..»___.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности группы и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

11.   Мероприятия   по   обеспечению   охраны   и  антитеррористической защищенности организации выполнены

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами,_____________

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе _4__ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе  1 сторожа.

б)     объекты     организации     системой    пожарной   сигнализации_ оборудовано, в организации установлена охранно-пожарная сигнализация, охранно-пожарный прибор «Версет-8GSM@ заводской номер 2п 416    , технические средства пожаротушения - огнетушители

(оборудованы, не оборудованы)

в)   системами   видеонаблюдения   и   охранного   телевидения  объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г)  прямая  связь  с  органами  МВД (ФСБ) организована с использованием телефон АТС __8__(42151)5-19-48, заключен договор с ФГКУ «УВО ВНГ России по Хабаровскому краю»;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и исключает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована

Основные недостатки: __________________________________________________

__________________________________________________________________________.

12.       Обеспечение       пожарной      безопасности      организации

Соответствует  нормативным требованиям:

а) органами  Государственного  пожарного  надзора в 2025 году проверка состояния пожарной безопасности   не проводилась_______________,

(проводилась, не проводилась)

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные    результаты   проверки ________________________;

б) требования пожарной безопасности - выполняются

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации установлена __звуковая______________________,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая извещения о пожаре

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

д)  система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные зоны. Планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж)  проверка состояния  изоляции электросети и заземления оборудования не проводилась. Вывод на основании акта     _ от "" года, выданного

(наименование организации,  проводившей проверку)

соответствует нормам.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных       тренировок      по      действиям      при      пожаре организовано.

В  ходе  проверки  выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: ________________________________________

___________не выявлены_______________________________________________________________.

13.  Мероприятия  по  подготовке  к  отопительному сезону в организации проведены

Отопление    помещений    и    объектов    организации – централизованное ТЭК Уссури

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

Состояние -  удовлетворительное

Опрессовка отопительной системы  - проведена__________________________.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность   топливом  составляет_-_  от  годовой  потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет__- куб. м_. Хранение топлива организовано.

(организовано, не организовано)

14.   Режим   воздухообмена   в   помещениях   и  объектах  организации соблюдается

Воздухообмен осуществляется за счет ___ естественная ___________________.

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние  системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15.    Водоснабжение    образовательной    организации   осуществляется централизованное

16. Газоснабжение образовательной организации: нет.

17. Канализация централизованная

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 сельского поселения «Село Богородское» Ульчского муниципального района, Хабаровского края (Богородское)

(полное наименование организации)

к новому 2025 - 2026 учебному году готово.

III. Основные замечания и предложения

комиссии по результатам проверки

1.   В   ходе  проведения  проверки  выявлены  нарушения,  влияющие  на организацию учебного процесса:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2.   В   связи  с  нарушениями,  выявленными  при  проведении  проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю  образовательной  организации в срок до "__" августа 2026 г.   разработать   детальный   план  устранения  выявленных  недостатков  и согласовать его с председателем комиссии;

в период с « » августа  по "" августа 2026 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в  срок  до "   " августа 2026 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: _______________            Н.Н. Верещагина

(роспись)            (инициалы, фамилия)

Зам председателя комиссии:  ____________               Р.Н. Криксин

(роспись)      (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:   _______________                    А.В.Варфоломеев

(роспись    (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:   ________ (роспись)             (инициалы, фамилия) Ж.В. Лизновская